## Sheet1
63mW
PWR / mW	V / V
0.08	0.003
0.12	0.004
0.155	0.005
0.2	0.007
0.23	0.008
0.27	0.009
0.38	0.013
0.46	0.015
0.54	0.017
0.62	0.02
0.69	0.022
0.77	0.025
0.85	0.027
0.92	0.3
0.99	0.032
1.08	0.035
1.16	0.0365
1.35	0.042
1.55	0.049
1.73	0.055
1.91	0.061
2.11	0.067
2.32	0.073
2.51	0.079
2.71	0.086
3.06	0.098
3.44	0.11
3.83	0.122
4.2	0.132

## Sheet2
6.3mW
PWR / mW	V / V
0.079	0.025
0.155	0.049
0.309	0.099
0.383	0.122
0.77	0.243
1.145	0.363
1.521	0.49
1.9	0.602
2.29	0.73
2.7	0.85
3.05	0.966
3.4	1.09

## Sheet3
630uW
PWR / uW	V / V
9.8	0.031
46	0.144
79.3	0.25
155	0.487
235	0.736
313	0.98
384	1.209
468	1.464
505	1.591
538	1.691
578	1.823
660	2.088

## Sheet4
63uW
PWR / uW	V / V
1.22	0.038
1.7	0.054
3.72	0.117
5.6	0.178
7.8	0.246
9.2	0.294
11.07	0.349
13.7	0.432
19.8	0.62
29	0.912
43.6	1.09
45	1.423
53.3	1.67
62.2	1.935

## Sheet5
6.3uW
PWR / uW	V / V
0.521	0.165
0.928	0.292
1.516	0.479
2.003	0.637
2.4	0.762
3.3	1.044
3.88	1.231
4.44	1.418
5.04	1.596
6.73	1.803
6.62	2.092

## Sheet6
630nW
PWR / nW	V / V
470	1.446
550	1.701
640	1.98